Złotoryja, dnia 14 lutego 2012r.

Wyjaśnienie SIWZ
Numer nadany przez Bzp: 36334-2012

					Do wiadomości uczestników przetargu na dostawę 
					 i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób 							niepełnosprawnych

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U.           z 2010 r. nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że w dniu 13 lutego 2012r. wpłynęły 2 pisemne wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy               ul. Szpitalnej 9, dotyczące poniższych zapytań:

WNIOSEK 1:

•	Pytanie 1: 
•	
▪	Czy konserwacja platformy przez okres gwarancji należy do wykonawcy?
•	
•	Odpowiedź: 
•	
▪	Oczywiście tak, i bez odpłatności ze strony "Zamawiającego".

•	Pytanie 2: 
•	
▪	Czy platforma może być zamontowana na słupkach do stopni schodów? 
•	
•	Odpowiedź: 
•	
▪	Tak, jeśli nie będzie zawężać schodów.

•	Pytanie 3: 
•	
▪	Jaka jest odległość rozdzielni do górnego postoju platformy?
•	
•	Odpowiedź: 
•	
▪	Około 15-20 metrów bieżących.

•	Pytanie 4:
•	
▪	Czy w budynku jest uziemienie?
▪	
•	Odpowiedź:
•	
▪	Tak, jest uziemienie.

•	Pytanie 5:
•	
▪	Czy zasilanie może być doprowadzone w korytach naściennych?

•	Odpowiedź:
•	
▪	Tak, wręcz tego oczekujemy.

•	Pytanie 6:
•	
▪	Czy Inwestor sam przesunie kaloryfer?
▪	
•	Odpowiedź:
•	
▪	Tak, grzejnik przesuniemy sami.

▪	
WNIOSEK 2:

•	Pytanie 1:
•	
▪	Czy do oferty należy doliczyć comiesięczną konserwację urządzenia, ponieważ platforma wymaga takiego serwisu?
▪	
•	Odpowiedź:
•	
▪	"Zamawiający" wymaga bezpłatnej konserwacji (serwisu) urządzenia przez okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.

•	Pytanie 2:
•	
▪	Ile jest miejsca przed schodami? Czy należy przyjąć dodatkowy najazd na platformę?
▪	
•	Odpowiedź:

		Miejsce przed schodami ma około 240 cm długości i 230 cm szerokości.
		Dodatkowy najazd na platformę jest zbędny.
•	Pytanie 3:

		Czy platforma ma mieć składaną platformę automatycznie czy manualnie?

•	Odpowiedź:

		Platforma może być składana manualnie, może też być składana automatycznie, 		ale tego nie wymagamy.

								

								Z poważaniem