Złotoryja, dnia 05.04.2011r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi”

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na  zadanie pn.: “Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi”:

Pytanie 1: Jaka jest powierzchnia i kubatura objęta przebudową?
Odpowiedź: Powierzchnia całkowita wynosi 4271 m2 , powierzchnia zabudowy 1355,3 m2 , kubatura 15659 m2 .

Pytanie 2: Jaki jest przewidywany zakres prac projektowych w branży architektura- konstrukcja?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli w branży architektura- konstrukcja min. konstrukcję pod solary. 

Pytanie 3: Czy budynek jest objęty opieką konserwatora zabytków?
Odpowiedź: Nie budynek nie jest objęty opieką konserwatora zabytków.

Pytanie 4: W związku z krótkim terminem wykonania prac projektowych prosimy o deklarację co do terminów:
-podpisania umowy na prace projektowe,
-odbioru projektu przez Inwestora.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że podpisanie umowy odbędzie się w terminie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych, natomiast odbiór projektu musi się odbyć do dnia 13.05.2011r.

Pytanie 5: Czy w zakresie prac, które należy wykonać do 13. 05.2011 przewidują Państwo uzyskanie pozwolenia na budowę? W związku z tym, że urzędowy czas oczekiwania na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę to 61 dni, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania tego  zadania?
Odpowiedź: Tak inwestor do dnia 13.05.2011r. musi uzyskać pozwolenie na budowę. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania w związku z 61 dniowym terminem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który jest terminem maksymalnym.