Zał. nr 5b

ZAKRES PRAC PRZY MODERNIZACJI

DŹWIGU TOWAROWEGO Q = 100 KG. 4 PRZYSTANKI

Eksploatujący:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

Miejsce zainstalowania:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

Dane dźwigu:


Dźwig szpitalny Q = 100 kg. 4 przystanki

I. Maszynownia:

1. Modernizacja aparatury sterowej.

2. Wymiana tablicy rozdzielczej.

3. Remont kompleksowy istniejącej wciągarki, wymiana przekładni, zespołu hamulca.

4. Remont silnika z wyminą panewek.

5. Wymiana lin nośnych.

6. Wymiana instalacji sterowej i siłowej w maszynowni.

II. Szyb:

1. Wymiana pudła kabiny ze stali nierdzewnej.

2. Wymiana zawiesi linowych przeciwwagi.

3. Regeneracja kaset przywołania.

4. Wymiana instalacji sterowej w szybie.

5. Wymiana drzwi szybowych z blachy nierdzewnej szt. 4.

6. Korekcja ustawienia prowadnic.

7. Regulacja całego dźwigu po modernizacji.

8. Opracować dokumentację techniczną – norma PN-EN 81.3.

9. Uzgodnienie dokumentacji przez UDT i przekazanie do eksploatacji wraz z odbiorem przez UDT koszty uzgodnienia ponosi Wykonawca.

III. Prace budowlane – malarski:

1. Uzupełnienie tynków w maszynowni i szybie.

2. Malowanie emulsja maszynowni.

3. Prace murarskie przy obróbce drzwi szybowych.

4. Malowanie farbą olejną części metalowych dźwigu.

1
