Zał. nr 1

T A B E L A    P A R A M E T R Ó W    E N E R G E T Y C Z N Y C H
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, 16 i 18
oraz Ośrodka w Legnicy, ul. Chojnowska 81

L.p.	Obiekt	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 	
		ul. Szpitalna 9	ul. Szpitalna 16	ul. Szpitalna 18	
1.	Rodzaj przyłącza	Zaciski prądowe łączące podstawy bezpiecznikowe
R-55	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. instalacji odbiorcy	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. instalacji odbiorcy	
2.	Miejsce przyłączenia do sieci	Wewnątrz budynku
Suterena	Wewnątrz budynku
Korytarz parter	Wewnątrz budynku
Korytarz parter	
3.	Moc przyłączeniowa	75 kW 	13,0 kW	13,0 kW	
4.	Moc umowna	75 kW 	13,0 kW	13,0 kW	
5.	Roczne zużycie energii	177 426 kWh	4506 kWh	7596 kWh	
6.	Grupa taryfowa	C21	G11	G11	
7.	Napięcie zasilania	400 V	230/400 V	230/400 V	
8.	Grupa przyłączeniowa	IV	V	V	
9.	Układ pomiarowy	Rozdzielnia nn na napięciu 400 V	Licznik energii elektrycznej	Licznik energii elektrycznej	
10.	Okres wypowiedzenia	1-miesięczny	1-miesięczny	1-miesięczny	

L.p.	
Obiekt	Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej 
w Legnicy, ul. Chojnowska 81	
		Budynek administracyjny	Budynek odwykowy	Budynek rehabilitacyjny	
1.	Rodzaj przyłącza	Zaciski prądowe łączące podstawy bezpiecznikowe
R-216	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. instalacji odbiorcy	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. instalacji odbiorcy	
2.	Miejsce przyłączenia do sieci	Wewnątrz budynku
Korytarz parter	Wewnątrz budynku
Korytarz parter	Wewnątrz budynku
Korytarz parter	
3.	Moc przyłączeniowa	39 kW 	38,5 kW	38,5 kW	
4.	Moc umowna	39 kW 	38,5 kW	38,5 kW	
5.	Roczne zużycie energii	10836 kWh	19362 kWh	2706 kWh	
6.	Grupa taryfowa	C11	C11	C11	
7.	Napięcie zasilania	400 V	400 V	400 V	
8.	Grupa przyłączeniowa	V	V	V	
9.	Układ pomiarowy	Rozdzielnia nn na napięciu 400 V	Licznik 3 fazowy 
1 strefowy	Licznik 3 fazowy 
1 strefowy	
10. 	Okres wypowiedzenia	1-miesięczny	1-miesięczny	1-miesięczny